Ausschreibung ThermoWood®  Terrassenboden

|  | 99001 273.3 | ThermoWood® Terrassenboden Allgemeine Schreinerarbeiten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 000 .100 010 011 .100 .110 .120 .300 .310 .320 030 031 .900 | Bedingungen . Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet. . Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen inbegriffen (Norm SIA 118). Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 624D/2000. Allgemeine Schreinerarbeiten (V’11) Vorschriften Normen, Empfehlungen und dgl., die in der Vertragsurkunde oder den zugehörigen Vertragsbestandteilen genannt sind: Es gelten die am Tag der Einreichung des Angebots (Stichtag nach Norm SIA 118 „Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten“, Art. 62.1) gültigen Ausgaben. SIA-Normen, -Empfehlungen und dgl. Norm SIA 118 „Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten“. Norm SIA 241 „Schreinerarbeiten“. Norm SIA 164 „Holzbau“. Empfehlung SIA 164/1 „Holzwerkstoffe“. Andere Normen. Euronorm EN350 + EN335 – Dauerhaftigkeitsklassen + Gefährdungsklassen Europäische Technische Spezifikation CEN/TS 15679 – „Thermisch modifiziertes Holz – Definitionen und Eigenschaften“ Begriffe und Abkürzungen Begriffe und Abkürzungen. ThermoWood® - Das Original Thermisch modifiziertes Holz – Thermally modified timber (TMT) – ist Holz, das mit Temperaturen über 160°C behandelt wurde und bei dem wesentliche Eigenschaften über den gesamten Holzquerschnitt dauerhaft verändert wurden. |  |  |

| R R R R R R R R R R R R R R R R | 031.900 100 180 181 .100 .110 .117 500 520 529 .100 .110 .111 .112 529.113 .200 .210 .211 .212 .213 .214 .215 900 920 .900 922 .001 .002 273.3 | Durch die Wärmebehandlung erfolgt ein Verlust an Festigkeitswerten. Daher sollte das Material nicht für statische Konstruktionen verwendet werden. ThermoWood® - das Original ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Stark AG, Altstätten. Tel. 071 757 51 11, info@stark.ch Vorarbeiten Arbeiten nach Aufwand (Regie) Arbeiten nach Aufwand (Regie). Arbeitszeit. Personal. Stundenverrechnungssatz für unvorhergesehene Leistungen, einschliesslich sämtlicher Zuschläge. Der Einsatz von Hand- bzw. Kleinmaschinen ist mit dem angebotenen Einheitspreis abgegolten. Arbeitskraft Facharbeiter : GP h Arbeiten an Böden . Holzwerkstoffe müssen die Bedingungen für das Gütezeichen LIGNUM CH 6,5 bzw. für die Emissionsklasse E1 erfüllen. . Ohne andere Angaben gelten die Messregeln in Pos. 041.100 bis .300. Böden Terrassenboden ThermoWood® Unterkonstruktion für Terrassenboden Unterkonstruktion für Terrassenboden, aus ThermoWood®-Konstruktionsholz. Abstand der Konstruktionshölzer max. 500 mm. Verlegung auf bauseitigem Untergrund. Vorgabe Architekt. Es ist für eine genügende Durchlüftung zu sorgen. Holzart Fichte, ThermoWood® Fichte Dimension 42 x 68 mm. : GP m2 Holzart Esche, ThermoWood® Esche Dimension 40 x 68 mm : GP m2 Holzart Fichte, ThermoWood® Fichte Dimension 88 x 88 mm : GP m2 Terrassenbelag ThermoWood® Terrassenbelag aus ThermoWood®-Dielen. Verlegung der Dielen auf die Unterkonstruktion mit systemkonformen Abstandshaltern zur Vorbeugung von Staunässe und Schimmelbildung. Verlegeabstand zwischen den Dielen 5 bis 8 mm. Unsichtbare Befestigung auf der Unterkonstruktion: Unternehmervariante Sichtbare Befestigung auf der Unterkonstruktion: -Selbstbohrende Edelstahlschrauben. Dielenlängen nach verfügbaren Standardlängen. Holzart Fichte, ThermoWood® Fichte Oberfläche glatt, Dimension 27 x 116 mm. : GP m2 Holzart Fichte, ThermoWood® Fichte Oberfläche einseitig geriffelt, Dimension 27 x 140 mm. : GP m2 Holzart Esche, ThermoWood® Esche Oberfläche glatt, Dimension 25 x 130 mm. : GP m2 Holzart Esche, ThermoWood® Esche gebürstet, endlos verlegbar, Dimension 25 x 130 mm. : GP m2 Holzart Esche, ThermoWood® Kiefer handgebürstet, endlos verlegbar, Dimension 26 x 118 mm. : GP m2 Oberflächenbehandlung Ausmass: zu behandelnde Fläche. Ölen Terrassenbelag aus ThermoWood®-Dielen, behandeln mit pigmentiertem Holz-Spezialöl, zur Erzeugung eines dunklen, intensiven Farbtons. Erzeugnis: ThermoWood Holzpflegeöl oder gleichwertiges Öl. Eine Erstbehandlung mit zwei Anstrichen soll unmittelbar vor oder nach Verlegung erfolgen. Eine erhöhte Lebensdauer kann durch die Behandlung der Stirnkante erreicht werden. Oelen. Erstbehandlung mit 1 Anstrich. : GP m2 Erstbehandlung mit 2 Anstrichen. : GP m2 Total Allgemeine Schreinerarbeiten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |